## Slide 1: KAN MERKEZLERİNDE KAYIT

## Slide 2: KAN MERKEZİNDE KAYIT
Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır
    Yazılı kayıt sistemi
    (defterler, etiketler, formlar)
    Bilgisayar ortamı
Kan merkezinde tüm yapılanların kayıt altına alınması şarttır
Kayıt sistemi tüm işlemlerle ilgili izlenebilirliği sağlamalıdır

## Slide 3: KAYITLAR
Herkes tarafından kolayca anlaşılabilmeli
Tüm kan merkezlerinde benzer olmalı
Her aşamadaki tüm bilgileri içermeli
Korunmuş olmalı
  kazalar
  hırsızlık
  kaybolma
  tahribat ve değişiklik

## Slide 4
Ölümle sonuçlanan transfüzyon reaksiyonlarının çok büyük bir bölümünde neden etiket, form ya da defterlerde yapılan KAYIT HATALARI ile ilgilidir

## Slide 5: KAYITLARLA İLGİLİ PROTOKOLLER
Kayıtların:
    Nasıl tutulacağını
    Eksiksiz ve doğru olarak tutulup tutulmadığının nasıl gözden geçirileceğini
    Bakım periyodunun ne olacağını
    Hangi süreyle saklanacağını
    Eski kayıtlara nasıl ulaşılacağını
    Geriye dönük takibin nasıl sürülebileceğini belirten bir YAZILI PROTOKOL bulunmalıdır

## Slide 6: KAYITLAR NASIL TUTULUR ?
ZORUNLU DEFTERLER
Bağış Kan Kayıt Defteri
Satın Alınan Kan Kayıt Defteri
Kan Grup Defteri (Laboratuvar Defteri)
Cross-match ve Servis Çıkış Defteri
Serolojik Testler Kayıt Defteri
İmha Edilen Kan Kayıt Defteri

## Slide 7: BİLGİSAYAR KULLANIMI
Günümüzde yasal kayıt olarak kabul edilmemektedir
Yasal bir izin yoktur
Veri kaybının önlenmesi önemli bir sorundur
Eğer kullanılıyorsa veriler zorunlu kayıt formatında tutulmalıdır
Düzenli olarak yazıcı çıktıları alınmalı ve ciltlenmelidir

## Slide 8: Kayıtlarda Dikkat Edilecek Noktalar-1
Gerçekleşen her olay adım adım kaydedilmelidir
Kayıtlar tam olmalı, bilgi atlanmamalıdır
Okunaklı olmalıdır
Tükenmez kalemle yazılmış olmalıdır
Her basamakta kim, ne, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl sorularının yanıtları olmalıdır

## Slide 9: Kayıtlarda Dikkat Edilecek Noktalar-2
Kayıtların kim tarafından yapıldığı mutlaka bilinmelidir
Personel tarih ve imza atmalı veya ad-soyadının baş harflerini veya özel bir kodu belirtmelidir
Çalışanları ve onların kodlarını gösterir listeler tüm personeli kapsamalıdır

## Slide 10: Kayıt Hataları-1
Kayıtlardaki aksilikler, yapılan hatalar ve düzeltmeler mutlaka görülebilmelidir
Defterde yapılan düzeltmeler tek çizgi ile üstü çizilerek yapılmalıdır
Bilgisayarda yapılan düzeltmeler değişiklik kaydı dosyasına kaydedilerek yapılmalıdır

## Slide 11: Kayıt Hataları-2
Hataların oluşma sıklığı ve nedenleri ile ilgili bilgiler edinilebilmelidir
Sistem geliştirilerek benzer hataların tekrarlamaması sağlanmalıdır

## Slide 12: Kayıtların Saklanması-1
Yasal zaman aşımı kabul edilen 10 yıl boyunca saklanmalıdır
Kayıtların Saklanma Ortamları :
    Defterler
    Mikrofişler
    Bilgisayar diskleri
    Manyetik disketler
Saklanan kayıtlar atılmadan önce son kez gözden geçirilmelidir

## Slide 13: Kayıtların Saklanması-2
Saklanan kayıtlara sadece yetkili kullanıcılar erişebilmelidir
Kayıtlarda bilgisayar kullananlar verilerinin yedeklerini almalıdır
Bilgisayar kullanımında ayrıca programın, veritabanının ve işletim sisteminin de yedekleri alınmalıdır
Bilgisayar kullanımında virüs bulaşması veya diğer tehlikelere karşı alternatif yedekleme sistemleri geliştirilmelidir

## Slide 14: Kayıtların Gizliliği
Tıbbi kayıtlardaki, donör ve hasta ile ilgili bilgiler gizli kabul edilir
Hastaya ait bilgiler, tıbbi fayda sağlamak amacı dışında paylaşılamaz ve izinsiz olarak tartışılamaz
Pozitif tarama testi sonuçlarının rapor edileceği donöre söylenmelidir

## Slide 15: Formlar
Form başlığında:
  hangi amaçla kullanılacağı ve
  kan merkezinin kimlik bilgileri bulunmalıdır
Personelin kimliği formda yer almalıdır
Bilgisayar formları çoktan seçmeli sunulmalıdır

## Slide 16: Test Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Test sonuçları ve bulgular ayrı ayrı kaydedilmelidir
Örneğin:
Kan gruplama sonuçlarında hem forward hem de reverse reaksiyon sonuçları şiddetleri de belirtilerek ayrı ayrı kaydedilmelidir

## Slide 17: Transfüzyon Reaksiyonları
Enfeksiyöz, serolojik uygunsuzluk, febril reaksiyonlar, ürtiker, bakteriyel kontaminasyona bağlı her tür durumda geri bildirimler veya oluşturulan raporlar kayıtlara geçirilmelidir

## Slide 18: Hastaya Ait Kayıtlar-1
      Laboratuar Testlerinin Kaydı:
    Hastanın adı ve protokol numarası
    Kanı alan kişinin kodu veya adı soyadı
    Testin yapılış tarihi
    Yapılan testin adı
    Test sonucu ve son değerlendirme

## Slide 19: Hastaya Ait Kayıtlar-2
Çapraz Karşılaştırma Testi :
  Testin yapılış tarihi
  Hastanın protokol numarası
  Kan komponent numarası
  Hastanın ABO ve Rh tipi
  Bağışçının ABO ve Rh tipi
  Komponentin adı
  Çapraz karşılaştırma testinin sonucu ve değerlendirilmesi

## Slide 20: Hastaya Ait Kayıtlar-3
Kan İstem Formu :
  Alıcının tam adı
  Hasta protokol numarası
  İstemi yapan doktorun adı ve kaşesi
  Kaç ünite kan veya ürün gerektiği
  Ünitelerin ne kadar süre içinde gerekli olduğu

## Slide 21: Hastaya Ait Kayıtlar-4
Kan Çıkış Formu:
  Tarih-saat
  Tam kan ve ürünün numarası
  Havuzlanmış ürünlerde tüm numaralar
  Hastanın kan grubu (ABO-Rh) ile son bir yılda yapılmış bir önceki kan grubu kıyaslaması
  Hastanın son 5 yıldaki kayıtlarının gözden geçirilerek varsa kan gruplama sırasında görülen güçlükler, klinik olarak önemli alloantikorlar ve şiddetli transfüzyon reaksiyonları

## Slide 22: Hastaya Ait Kayıtlar-5
Transfüzyon Kayıtları :
  İmzalı rapor
  (ürün ve cross-match bilgilerinin alıcının kimliği ile karşılaştırılıp onaylandığına dair)
  Transfüzyonun başlangıç ve bitiş saati
  Transfüzyonu yapan kişinin kimliği
  Verilen miktar
  Hastanın transfüzyon süresince vital durumu

## Slide 23: Hastaya Ait Kayıtlar-6
Acil Transfüzyonlar :
  Hasta doktorunun testlerin yapılamadığını bildiğini ancak hastanın HAYATİ TEHLİKE nedeniyle bekleyebilecek zamanı olmadığını belirtir kan istemi
  Kan komponenti üzerinde “GEREKLİ TESTLER TAMAMLANAMAMIŞTIR” etiketi
  Kan çıkış formunda cross-match işleminde antiglobulin fazının yapılmadığına dair not

## Slide 24: Bağışçıya Ait Kayıtlar-1
Bağışçı Kaydı-1:
  Ünitenin numarası
  Bağışçının adı, soyadı ve kimlik bilgileri
  Adresi
  Telefon numarası
  Doğum tarihi
  Kimlik numarası (TC kimlik no)
  Bağış tarihi
  Son kan verdiği tarih

## Slide 25: Bağışçıya Ait Kayıtlar-2
Bağışçı Kaydı-2:
  Fizik muayene bulguları
  Kanın alınacağı kol bölgesinin muayene kaydı
  Muayene eden doktorun adı
  Bağışçı sorgulama formuna verdiği yanıtlar
  Formu doldurtan yetkilinin kodu
  Bağışçının kabul edildiği ve yeterli kan alınabildiği notu

## Slide 26: Bağışçıya Ait Kayıtlar-3
Bağışçı Kaydı-3:
  o. Bağışçı reddedilirse nedeni
  p. Geçici-sürekli red durumu
  r. Geçici red süresinin bitiş tarihi
  s. Bağışçının kan alımı için izni ve imzası
  t. Bağışçının yeterince bilgilendirildiğine ve yapılacak işlemler için izin verdiğine dair onayı
  u. Bağışçının imzası
  x. Kanı alan görevlinin adı

## Slide 27: Bağışçıya Ait Kayıtlar-4
Bağışçı Kaydı-4:
v. Bağışçı reaksiyonu görülmesi durumunda semptomlar
w. Uygulanan tedavi
y. Bağışçının son durumu ve bir daha kan bağışının kabul edilip edilemeyeceğine dair not
z. Müdahaleyi yapan görevlinin adı, geçen süre,
bağışçının tedavi-önerileri kabul edip etmediğine dair bilgi

## Slide 28: Bağışçıya Ait Kayıtlar-5
Bağışçı Kan Örneğinde Yapılan Testlerin Kaydı-1
  Ünitenin numarası
  Kullanılan miyarlara ait bilgiler (marka, lot numarası, son kullanma tarihi, kontrol sonuçları)
  ABO ve Rh testlerinin sonuçları ve değerlendirme sonrası kan grubu (Du dahil)
  Reverse gruplandırma sonuçları

## Slide 29: Bağışçıya Ait Kayıtlar-6
Bağışçı Kan Örneğinde Yapılan Testlerin Kaydı-2
  Pozitif ve negatif kontrol testlerinin sonuçları
  Antikor tarama test sonuçları
  Sifiliz ve diğer enfeksiyöz markerların test sonuçları ve değerlendirmeler
  (pozitif/negatif kontroller ve cut-off değeri ile)
  Kullanılan ekipmanın kontrolleri

## Slide 30: Bağışçıya Ait Kayıtlar-7
Bağışçı Kan Örneğinde Tapılan Testlerin Kaydı-3
Pozitif örneklerin yeniden test edilme kriterleri
Testlerdeki inkübasyon süresi ve ısısı
Geçersiz testler için kriterler, denetçinin notu varsa laboratuvar dışında yapılan testler ve yapılan yer

## Slide 31: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-1
Otolog Bağışçılar
  Hastanın doktoru ve kan merkezi doktorunun yazılı onayları
  Bağışçının fizik muayenesi
  8 haftadan sık aralarla kan verebileceğine dair bir belge düzenlenmesi
  HBsAg, Anti HIV 1+2, Anti HCV veya RPR pozitifliğinde doktorunun uyarıldığına dair not

## Slide 32: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-2
Aferez Bağışçıları-1
  Tam Kan Bağışçılarına ek olarak :
  Üretici firmanın adı
  Kullanılan tüm solüsyon, yazılım ve ilaçların lot numaraları, kullanılan miktar
  Bağışçıya ait laboratuar testleri
  İşlemin başlangıç ve bitiş saati

## Slide 33: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-3
Aferez Bağışçıları-2
İşlenen kan volümü (her bir komponent için)
Tahmini kan hücrelerinin kaybı
Yan etkiler
İşlemin bağışçıya anlatılması sonrası bağışçı onayı

## Slide 34: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-4
Aferez Bağışçıları-3
İlaç ve immünizasyon uygulanacak bağışçılara işlemin anlatılması ve bağışçı onayı
Tıbbi öykü ve fizik muayene sonuçları
Doktorun, bağışçı onayı veya ret etme durumunun gösterilmesi

## Slide 35: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-4
Terapötik Flebotomi
  Hasta doktorunun istemi
  Alınan kan miktarı
  Alınan kanın ne olduğu
  Komponent hazırlanması durumunda tanı da dahil olmak üzere tüm bilgiler

## Slide 36: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-5
Terapötik Aferez İşlemleri-1
  Doktorun istemi
  Hastanın kimliği
  Tanısı
  Yapılan işlem
  Kullanılan metot
  Ekstrakorporel kan volümü

## Slide 37: Bağışçı Kayıtlarında Özel Durumlar-6
Terapötik Aferez İşlemleri-2
  Uzaklaştırılan komponentin ne olduğu ve volümü
  Replasman sıvılarının miktar ve cinsi
  Yan etkiler
  Uygulanan tedavi
  Onay formu

## Slide 38: Kan Ürünü Hazırlama Kayıtları
Tam kan numarası
Kanın alındığı tarih–saat
Antikoagülan maddenin adı ve miktarı
Ürün adı
Ürünün hazırlandığı tarih-saat
Ürünün son kullanma tarihi ve saati
Ürünün volümü
Havuzlanan ürün numaraları ve hangi merkeze ait olduğu

## Slide 39: Etiketler
Bağışçı seçim kriterlerine uyulduğu ve uygun olmayan ürünlerin çıkışının yapılmadığı notu
Serolojik test kayıtlarının doğruluğunun ve tamamlandığının kontrol edilerek dökümante edildiği
Stoktan doğru ünitenin alındığı
Etiketleme işleminin iki kişi tarafından kontrol edilerek yapıldığı

## Slide 40: Başka Merkeze Gönderilen Kanların Kaydı-1
Bağışçıdan kanı alan merkezin adı-adresi
Tarih ve saat
Her bir ürünün adı
Her bir ünitenin numarası
Kan grubu

## Slide 41: Başka Merkeze Gönderilen Kanların Kaydı-2
Son kullanma tarihi ve gerekli ise saati
Ünitenin son gözle kontrolü ve sonuçlar
İstemi yapan personelin kimliği
Taşınma süresince periyodik olarak yapılan kontroller

## Slide 42: Başka Merkezden Gelen Kanların Kaydı
Gönderen merkezin adı-adresi
Kan ürünün adı
Gönderen merkezin tam kan numarası
Kabul eden merkezin kendi numarası
ABO ve Rh tipi
Ürünün son kullanma tarihi ve gerekli ise saati
Teslim alındığı tarih
Cross-match yapılmış kan ise transfüze edilecek hastanın adı, protokol numarası, cross-match sonuçları, kabul eden merkezce yapılan testlerin sonuçları

## Slide 43: Işınlanmış Kan
Kaynağın niteliği, süresi
Işınlama dozu
Komponent birden fazla kez ışınlanmış ise toplam ışınlama dozu
Komponentin dış ortamda kalma süresi ve dış ortam ısısı
Işınlamayı yapan personelin adı
Tarih ve saat
Işınlama cihazının kalibrasyonu
Işınlama personelinin eğitimi
Aldıkları radyoaktivitenin monitörizasyonu

## Slide 44: Diğer Kayıtlar
Bilgisayar sistemi ile ilgili dokümantasyon
Kullanılan cihazlarla ilgili kayıtlar
Kalite kontrol ile ilgili kayıtlar
Personel iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili kayıtlar
Hatalar, kazalar ve şikayetlerle ilgili kayıtlar

## Slide 45: Hatalar, Kazalar ve Şikayetler
Hatanın tanımı
Etkilenen ürünlerin adı, kayıt numarası
Hatanın oluş ve tespit tarihi
Ürünlerin transfüze edilip edilmediği
Hatanın servis doktorunca fark edilip edilmediği
Hatayı yapan personel
Hatanın tanımlanması hakkında not
Önlemek için yapılan çabalar
İlgili üretici firma adı, ürünün lot numarası