## Slide 1: KAN MERKEZİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

## Slide 2: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TQM)-I
Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi
Bir organizasyonda görevli tüm çalışanların çalışmalara aktif katılımı ile
Çalışanların, hizmeti satın alanların ve toplumun memnuniyetini sağlayarak karlılığın oluşturulması işlemlerinin tümü

## Slide 3: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TQM)-II
Çalışanlar
  sisteme aktif katılır:
  verimliliğin artması ve işin geliştirilmesi için düşünen ve becerilerini sisteme katan bir tarz ile çalışırlar
“BİR İŞİ EN İYİ O İŞİ YAPAN BİLİR”
Yöneticiler
  katılımın sağlanmasını teşvik eder
  çalışanlara inisiyatif verir
  yenilikleri destekler

## Slide 4: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TQM)-III

## Slide 5: KALİTE
MÜŞTERİ ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygunluktur

## Slide 6: MÜŞTERİ ?
Kan Merkezleri İçin :
Doktorlar
Hemşireler
Hastalar
Hasta yakınları
Sağlık giderlerini karşılayan kişi ve kurumlar

## Slide 7
QP (Kalite Planlaması)
QLP
( Laboratuvar İşlemlerinde Kalite)
QI (Kalitenin Geliştirilmesi )
QC ( Kalite Kontrol )
QA ( Kalite Ölçümü )

 
 
KALİTEYİ SAĞLAYAN UNSURLAR

## Slide 8
Bir işletmede problemler, hatalı insanlardan çok hatalı işlemlerden kaynaklanır Problemler
% 85 yönetici tarafından çözümlenebilecek
İŞLEM SORUNLARI
% 15 çalışanların
YETERSİZ PERFORMANSI
PROBLEM-I

## Slide 9
Kalite Problemleri YÖNETİM PROBLEMLERİDİR
PROBLEM-II

## Slide 10: PLANLAMA EKİBİ
Kalitenin geliştirilmesi için çalışır
Yönetici tarafından görevlendirilmiş bir grup çalışandır
Herhangi bir düzeyde veya ünitede görevli olabilirler
Problemleri anlamalıdırlar
Çözüm oluşturabilmelidirler

## Slide 11: KALİTE HEDEFLERİ
Katı kriterler değildir
Klinisyenlerin beklentileri farklılık gösterir
Kan merkezinin durumuna göre farklılık gösterir
Hedeflerin yerine getirilmesi için kan merkezi kalite güvencesi programına sahip olmalıdır
Bu program kan merkezindeki her şeyi ve her kişiyi kapsar

## Slide 12: KALİTE GÜVENCESİNİN TEMEL ELEMANLARI
Üstlenme
Kaynak sağlama
Teknik yeterlilik
Teknik prosedürler
Problem çözümü

## Slide 13: 1.ÜSTLENME
Kalite hedefleri yönetim tarafından benimsenmeli ve desteklenmeli
KALİTE KONTROL (QC) EKİBİ veya KALİTE KONTROL (QC) SORUMLUSU doğrudan yönetime bağlı olmalıdır

## Slide 14: 2.KAYNAKLAR
Kalite hedefleri için şarttır
Yönetim tarafından yeterli kaynak temini sağlanmalıdır
Mekan, materyal, ekipman, eleman, bütçe

## Slide 15: 3.TEKNİK YETERLİLİK
Personel uygun düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır
Hizmetin gerektirdiği eğitim almış personel çalıştırılmalıdır
Hizmet içi eğitim ile personelin bilgi düzeyleri geliştirilmeli ve güncellenmelidir

## Slide 16: 4.TEKNİK PROSEDÜRLER
Preanalitik Durum ve Değişkenlerin Kontrolü
Analitik Değişkenler
Kalite Kontrol

## Slide 17: 5. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
Problemin tanımlanması ve çözümünde tüm adımlar belirlenmiş olmalıdır
Problem bir yöntem veya cihazla ilgili olabilir
Cihazlar için dokümantasyon
  * olası sorunlar * çözüm yolları
  hazırlanmış olmalıdır
Cihazların periyodik bakım programları yapılmış olmalıdır
Problemler eğitilmiş personel tarafından çözümlenmelidir

## Slide 18: KALİTE PİRAMİDİ
Yönetim politikalarının (MP) hazırlanması
(Kalite El Kitabı)
Kalite işlem listesi ve prosedürleri ( QP)
Teknik görev akış rehberi (GL)
Rehberler ve kalite kontrol dokümanları ( SOP)

## Slide 19: SOP-I
Standart Operating Procedures
Standart İşletim Prosedürleri

## Slide 20: SOP-II
Kalite standartlarını başarma yollarını gösteren ve kalite sisteminin etkinliğini sağlayan temel dokümandır
Yapılan her iş SOP hazırlanması yani yönetim tarafından yazılı direktifler oluşturulması için uygundur

## Slide 21: SOP-III
  Her işlem için; kim, ne, niçin, ne zaman, nasıl sorularının yanıtları tüm personel tarafından bilinir
  Bir işlem, tüm personel tarafından ve her zaman aynı şekilde yapılır
  Personel hazırlanmasında yardımcı olduğu direktifleri daha kolay uygular

## Slide 22: SOP-IV
  Formlar, defterler ve bilgisayar kayıtları doğru şekilde düzenlenir
  SOP varlığında hizmet içi eğitim hızlanır ve başarı olasılığı artar
  Yasal sorunlarda yürütülen işleri yazılı ve detaylı olarak anlatan bir dokümanın varlığı tüm personel için koruyucudur

## Slide 23: SOP-V
Yönetimi kolaylaştırır
Personel değişiminde (rotasyon, tatil, vb) kaos yaşanmaz
Eğitilmiş personel olmaması durumunda kaos yaşanmaz
Her zaman aynı performansta hizmet alınır

## Slide 24: SOP HAZIRLANMASI
Kan merkezinde görevli yönetici ve yardımcıları
Profesyonel yazarlar
tarafından hazırlanabilir

## Slide 25: PROFESYONEL YAZAR
İşletmenin yapısına, personel özelliklerine ve işin niteliğine tam hakim olmayabilir
SOP sürekli gözden geçirilmeli ve güncelleştirilmelidir (bir kez hazırlanan, durağan bir metin değildir)
Yazara duyulan ihtiyaç süreklidir ve bu konu için bütçeden sürekli kaynak ayrılması gerekir

## Slide 26: SOP HAZIRLAYAN PERSONEL
Kan merkezini iyi tanımalı ve işlemlerin nasıl yürüdüğünü bilmeli
Gramer konusunda uzman olmasa da Türkçe'yi iyi bilmeli ve kullanmalı
Politika, prosedür ve görev talimatını nasıl ayırt edeceğini ve her birinin yazımı ile ilgili kuralları iyi bilmelidir

## Slide 27: SOP
Basit bir üslup ile yazılmıştır
Kompleks bir dokümandır
Yazan kişi görevin ve çalışma ortamının niteliklerini iyi bilmelidir
Tek kişi tarafından hazırlanmamalıdır
  QA görevlisi
  İlgili birim sorumlusu
  İşlemi yapan kişi
  SOP hazırlanmasına katılmalıdır

## Slide 28: POLİTİKA
Çalışanların;
neyi yapıp neyi yapamayacaklarını açıklayan yönetim direktifleridir

## Slide 29: PROSEDÜR
Kimin, neyi, ne zaman yapacağını tanımlayan kronolojik direktifler listesidir
Prosedür İKİ veya DAHA FAZLA sayıda kişi için hazırlanır

## Slide 30: GÖREV TALİMATI
BİR KİŞİYE bir eylemin veya birbirleri ile ilişkili bir seri eylemin nasıl yapılacağını anlatan dokümandır

## Slide 31: MEDİKAL VE TEKNİK SOP-1
İşlemi açıklayan kısa başlık
Tanımlayıcı numara
İlk hazırlanma tarihi
Revizyon tarihi
Prosedürün amacı

## Slide 32: MEDİKAL VE TEKNİK SOP-2
İşlemin bilimsel prensibi ve uygulama alanı
İşlemi yapmasına izin verilen personel ve sorumluluğu
Denetim yapacak personelin niteliği ve sorumlulukları
İşlemde kullanılan reagen, kit ve malzemelerin özellikleri, gerekli ise hazırlanma yöntemi

## Slide 33: MEDİKAL VE TEKNİK SOP-3
Reagen ve ekipmanın önerilen kullanım şekilleri
İşlem basamakları
Kalite kontrol işlemleri
(internal ve eksternal QC)
Sonuçların irdelenmesi, rapor edilmesi ve onaylanması

## Slide 34: MEDİKAL VE TEKNİK SOP-4
Problemle karşılaşılması durumunda yapılacak işlemler
Biyoemniyet kuralları
Yararlanılan kaynaklar
Dağıtım yapılacak uygulama kopyaları

## Slide 35: KAN MERKEZİ KAÇ ADET SOP HAZIRLAMALIDIR ?
Standart bir yanıt yoktur
Ana Etkenler :
  İşlem kapasitesi
  İşlem çeşitliliği

## Slide 36: SOP UYGULAMASI BAŞLADIĞINDA
Çalışanlar :
SOP okumak için, o işi yapmak için gereken zamandan fazlasını harcıyorlar ise
Güç anlıyorlar ve işler zamanında bitmiyor ise
Yanlış fikir ediniyor ve hatalı uygulamalar yapıyor ise
Hiçbir şey anlamıyor ve hiçbir şey yapmıyorlar ise
HAZIRLANAN SOP KÖTÜDÜR
ZAMAN BOŞA GİTMİŞTİR

## Slide 37: ANA KOPYA
SOP’ler iki kopya hazırlanır
Her birime ve her kişiye sadece GEREKLİ olanlar dağıtılır
SOP'de yer alan politika, prosedür ve görev talimatlarının tümünün bulunduğu kopyaya ANA KOPYA denir
Ana kopya, yöneticide ve her büyük ünite veya bölümde bulunmalıdır

## Slide 38: UYGULAMA KOPYASI
Kim tarafından kullanılacaksa onun için düzenlenmiş olmalıdır
Teknisyene verilecek kopya sadece onu ilgilendiren bölümleri içermelidir
Uygulama kopyalarının düzenlenme işini “SOP UYGULAMA YÖNETİCİSİ” yürütür

## Slide 39: ONAYLANMIŞ KOPYA
Yönetici tarafından onaylanıp imzalanır
Personel SOP'u okuduktan sonra, yazılı tüm direktiflerden haberdar olduğunu ve uygulayacağını belirtmek için prosedürü imzalar
Bu kopya yönetici tarafından muhafaza edilir

## Slide 40: TEKNİK BECERİ
Personelin nitelikleri ve çalışma tarzı, test sonuçlarını etkiler
Uygun eğitim almış olmak yeterli değildir
Bir uzman yanında deneyim kazanılmalıdır
Bilgi ve çalışma becerisinin aynı düzeyde korunması için periyodik hizmet içi eğitim şarttır

## Slide 41: TEKNİK BECERİNİN İZLENMESİ
Periyodik kontrol güç olabilir
Bilinmeyen bir örnekle çalıştırma ve karar aşamasında izleme
Rastgele seçilmiş örneklerin izlenmesi
İnternal ve eksternal kalite kontrol sonuçları
Kalite ölçüm formu verileri
SOP bilgi düzeyinin tespiti için test sınavı